# Приложение

# к Акту готовности образовательной

# организации Свердловской области

к 2018 / 2019  учебному году

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 456. Утвержден Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 2440/46/36 от 07.12.2015г. Изменения (дополнения) к Уставу от 10.04.2013. Утверждены Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга №548/46/36ро от 10.04.2013г. Изменения (дополнения) к Уставу от 31.05.2013. Утверждены Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 1114/46/36ро от 31.05.2013г. Изменения (дополнения) к Уставу от 04.07.2014. Утверждены Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 1080/46/36ро от 04.07.2014г. Изменения (дополнения) к Уставу от 13.02.2017. Утверждены Распоряжением Департаментом образования Администрации города Екатеринбурга № 805/46/36 от 13.02.2017г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права (здание детского сада литер А,А1,А2) серия 66 АЖ № 409585 от 28.02.2014г. Свидетельство о государственной регистрации права (склад, прачечная) серия66 АЖ № 409585 от 28.02.2014г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок) серия 66 АЖ № 841063 от 23.12.2014г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 66 № 000582, регистрационный № 13552, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 28 февраля 2011года, бессрочная; приложение серия 66 ПО 1 № 0004080, приказ № 395-ии от 31.03.2014 года; 2. Данные указанные в лицензии, соответствуют Уставу 3. ПДОУ МБДОУ не оказывает; 4. Свидетельство о государственной аккредитации АА 145717, регистрационный № 3761 от 09.11.2007г, выдан МОПОСО. |
| 5. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) имеется основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования; принята на педагогическом совете, протокол № 1 от 28.08.2015 г. и утверждена руководителем, приказ от 28.08.2015 г.. № 58-о |
| 6. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития МБДОУ; принята на педагогическом совете, протокол № 3 от 14.01.2016 г. и утверждена руководителем, приказ от 14.01.2016 г. № 11-о |
| 7. | Наличие плана работы образовательной организации на 2017/2018 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) имеется; 2) принят на педагогическом совете и утвержден руководителем приказ от 31.08.2017 г. № 55-о, пр.№1от 31.08.2017 г. |
| 8. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 2 здания 2) 1 здание 3) нет |
| 9. | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | в одну смену |
| 10. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) Проектная мощность - 140 детей 2) 6 групп 3) Муниципальное задание – 159 детей Фактическое количество – 159 детей 4) Дистанционных образовательных технологий нет 5) Превышение численности по проектной мощности – 19, по муниципальному заданию - 0 |
| 11. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; педагоги; воспитатели; иные работники; 2) по факту: администрация; педагоги; воспитатели; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: - администрация – 2,0 ; - учитель-логопед – 1,3; - музыкальный руководитель – 1,5; - инструктор по физвоспитанию – 0,75; - воспитатели – 8,75; - иные работники – 26,55. 2) по факту: - администрация: 2,0; - педагоги – 1,5; - воспитатели – 8,75; 3) вакансии: учитель-логопед; инструктор по ФИЗО. |
| 12. | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | 1) наличие (перечислить); 2) кем и когда согласованы и утверждены; 3) на какой срок | Межведомственного плана нет. План по профилактике детского травматизма утвержден руководителем 28.08.2016 г. |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
| 13. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты*) | Акт от 15.06.2018 г. |
| 14 | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Все группы оснащены мебелью в соответствии с ростовыми нормами СанПиН |
| 15 | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность УМК в соответствии с ФГОС ДО - 100% |
| 16 | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерских нет |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
| 17 | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Акт от 15.06.2018 г |
| 18 | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Акт от 15.06.2018 г |
| 19 | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Имеется спортивная площадка с необходимым оборудованием, состояние удовлетворительное |
| 20 | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт проверки игровых металлоконструкций и спортивного оборудования на спортивной площадки от Акт от 15.06.2018 г. |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
| 21 | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество не устранённых нарушений; 2) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний ОНД Главного управления МЧС России по СО № 6-122/1/1 от 04.10.2017г, не устранено 1 нарушение (срок исполнения 06.08.2018), имеется гарантийное письмо о переносе срока исполнения на 2019 год. |
| 22 | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) руководитель 2016 г. уд. № 133; завхоз 2016 г., уд. № 134. 2) заведующий хозяйством Цевруева Н.Ю., приказ от 10.08.2016 г. № 52-о «О назначении ответственных за противопожарную безопасность»; 3) инструктаж по ППБ 2 раза в год и при приеме на работу; 4) обучение обучающихся в непосредственно организованной деятельности в виде интегрированных занятий по ОБЖ в соответствии с ОП и годовым планом работы ДОУ; 5) эвакуационные учения 2 раза в год-самостоятельно |
| 23 | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) достаточно; 2) имеется 3) удовлетворительное, срок годности не истек, ведется журнал учета первичных средств пожаротушения. |
| 24 | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1) «Сигнал 20М»; «Орфей» 2) приёмно-контрольный прибор сигнально-звукового оповещения установлен в здании ДОУ в коридоре 1 этажа; 3) ООО «ПолиКом» договор обслуживания от 09.01.2017 г. № 09/01/17-456 д; 4) Объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг», договор с ООО «Актай-Мониторинг» от 09.01.2017 г. № 760-17-ТМО 5) заведующий хозяйством Цевруева Н.Ю. 6) иных систем пожарной автоматики нет; |
| 25 | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 26 | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | соответствуют |
| 27 | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Наружное |
| 28 | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | УГПН ГУ МЧС России по СО № 65 401 000-ТО-50 от 26.05.2012 г. |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 29 | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных предписаний по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Нарушений нет, предписаний нет |
| 30 | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | 1) 1 раз в 2 года по графику с отметкой в санитарной книжке (23.10.2016 г.) 2) медсестра Сенцова Ю.Я.; 3)1 раз в 2 года по графику; 4)обучение обучающихся не проводится |
| 31 | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) пищеблок (горячий, холодный цех, склад для хранения сухих продуктов); 2) оснащение пищеблока оборудованием и мебелью соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13; 3) договор с ООО «Сервис» от 29.12.2017 г. № 18456; имеются ежемесячные акты технического контроля оборудования, технологическое и холодильное оборудование соответствует паспортным характеристикам; 4) организовано 4-х разовое питание обучающихся за счет родительской платы; договоры на поставку продуктов питания: ООО «Торговый Дом КорА» от 02.07.2018 №456/18; ООО «Молочный продукт» от 01.07.2018 №456; ООО «Сысертский хлебокомбинат» от 01.05.2018 №456; ООО «Полуфабрикаты» от 01.07.2018 №456; ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» от 09.01.2018 № 456; 5) горячим питанием охвачено 100% обучающихся; 6) имеется паспортизация пищеблока |
| 32 | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Облучатель ОБН-150 в 5 спальных помещениях ДОУ Облучатель-рециркулятор медицинский «Armed» СН111-115 в 6 групповых помещениях и на пищеблоке. |
| 33 | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | Имеется, договор на обслуживание от 01.01.2018г. № 39 ООО «ОСМОС 66» |
| 34 | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Договор с ООО «ЭнТиС» Договор № 30-4к/в от 12.02.2018 г.; имеются ежеквартальные акты технического контроля вентиляционного оборудования |
| 35 | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Имеется процедурный и медицинский кабинет; 2) Лицензия ЛО-66-01-002596, приложение № 64 от 20.05.2014 г. Договор на медицинское обслуживание от 01.01.2012 г. № 45/02-мо с МАУ «ДГБ № 8» 3) медсестра и врач штатные работники МАУ «ДГБ№ 8» |
| 36 | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № 1040 от 05.06.2018 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Испытательный лабораторный центр |
| 37 | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Договор от 13.06.2017 № 104/2017 с МАУ ЦГБ № 20 |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
| 38 | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество не устраненных недостатков; 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования объекта от 11.08.2014 г. УВО по городу Екатеринбургу – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области; недостатков не выявлено |
| 39 | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) КТС имеется в исправном состоянии; 2) КТС выведена на пульт охраны ЧОП «ГРАД»; 3)ответственный: в дневное время – вахтер, в вечернее время – сторож; 4) договор на обслуживание с ЧОП «ГРАД» от 29.12.2017 г. № 184 |
| 40 | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | Вахтер; сторож |
| 41 | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Имеется ограждение по периметру территории учреждения, высота 1,8 м; 2) в исправном состоянии дефектов нет |
| 42 | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | Система видеонаблюдения отсутствует |
| 43 | Наличие контрольно-пропускной системы | наименование контрольно-пропускной системы; договор на обслуживание (указать реквизиты*) | Отсутствует |
| 44 | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | 1) Приказ об организации гражданской обороны в МБДОУ – детском саду № 456» от 24.01.2017 № 15-о 2) План учебных занятий в области ГО и ЧС на 2017 г. |
| 45 | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | Освещение имеется по периметру территории в исправном состоянии |
| 46 | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Имеется, согласован в указанных подразделениях: УВО по городу Екатеринбургу филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 16.03.2018 г., Аппарат ОШ в Свердловской области 05.04.2018г Отдел надзорной Деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург ГУ МЧС России по Свердловской области 30.03.2018 |
| Информационная безопасность |
| 47 | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Отсутствует |
| 48 | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | Договор с ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» от 01.01.2018 г. № 280715ю-ИНТ |
| 49 | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 5 компьютеров, подключены к сети Интернет |
| 50 | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | отсутствует |
| 51 | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Не установлен |
| 52 | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | нет |
| 53 | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Мальцева Л.В., делопроизводитель Бармина О.В., зам. заведующего по ВМР |
| Безопасность дорожного движения |
| 54 | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | Перевозки обучающихся детский сад не производит |
| 55 | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | 1)наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2)паспорт утвержден (дата); 3)паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4)паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | Имеется паспорт дорожной безопасности; Утвержден заведующим МБДОУ № 456 Л.Л.Громыко; согласован Председателем Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации г. Екатеринбурга А.В. Курлыковым 14.08.2013; согласован И.О.Начальником ОГИБДД УМВД России по Свердловской области г. Екатеринбурга В.А. Горевым 14.08.2013. |
| 56 | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Нет |
| 57 | Наличие класса «Светофор» |  | Нет |
| 58 | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Имеется в каждой группе и фойе детского сада |
| 59 | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | В соответствии с установленными требованиями |

| Охрана труда |
| --- |
| 60 | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ « О назначении ответственного за охрану труда» от 02.08.2016 г. № 49-о |
| 61 | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется, зарегистрирован в ГКУ СЗН Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости населения» 29.03.2013 г. № 73-кд, пролонгирован доп.соглашением от 29.03.2016 № 142-дс на три года |
| 62 | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Заведующий Громыко Л.Л. - удостоверение № 13558 от 15.10.2015 г.; завхоз Цевруева Н.Ю. – удостоверение № 13557 от 15.10.2015 г.; 2) зам. зав. по ВМР Бармина О.В. – удостоверение № 2052от 17.10.2017 г. |
| 63 | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | План работы по охране труда утвержден руководителем 31.08.2016 г. План по профилактике детского травматизма утвержден руководителем 28.08.2015 г. |
| 64 | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | В ДОУ имеются ИОТ по всем категориям работников и видам работ, утверждены приказом руководителя от 30.08.2016 г. № 65-о В 2017 ИОТ дополнены по вновь приобретенному оборудованию, утверждены приказом руководителя от 12.05.2017 № 31-о. |
| 65 | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеются: журнал регистрации вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, журнал регистрации инструктажа по противопожарной безопасности, журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками, журнал регистрации несчастных случаев на производстве, журнал выдачи инструкций, журнал регистрации инструкций |
| 66 | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Плановые - 2 раза в год, внеплановые - по приказу руководителя учреждения |
| 67 | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | Всего - 30 рабочих мест; Аттестовано 30 рабочих мест; Неаттестованных рабочих мест нет; СОУТ проведен 21.12.2017 г. Проводившая организация ООО «Офискомплект», договор № 1145ОК от 15.05.2017 г. |
| Ремонтные работы |
| 68 | Проведение капитального ремонта | виды работ | Нет |
| 69 | Проведение текущего ремонта | виды работ | Нет |
| 70 | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2018 год и последующие годы | Необходим ремонт мягкой кровли Обрезка тополей в количестве 18 штук. Косметический ремонт в помещении гладильной. |